重大事故隐患排查表

二级学院名称：                             填报日期：

| 重大事故 隐患类别 | 检查内容 | 是否存在问题 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 消防重大 - 事故隐患 | 1.是否建立健全消防安全工作责任体系，落实各级各岗位人员消防安全责任。 |  |  |
|  | 2.在学生宿舍、办公场所等人员密集场所是否违规使用、储存易燃易爆危险品的。 |  |  |
|  | 3.师生电动自行车（含电池）是否入楼或私拉乱接电线、飞线充电。 |  |  |
|  | 4.师生宿舍或办公室门窗设置是否影响逃生和灭火救援的障碍物的（包括但不限于外窗被铁栅栏、铁丝网等封堵或被广告牌等遮挡等情形） |  |  |
|  | 5.师生宿舍或办公室是否使用蜡烛、蚊香、火炉等明火和电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备。 |  |  |
| 校舍使用重 大事故隐患 | 1.是否擅自改变学校用房使用功能及用途，违规搭建构筑物、分隔房间或临时增加宿舍房间、超原设计标准增设床（铺）位。 |  |  |
|  | 2.是否在校舍屋顶堆放物品或增加设备设施。 |  |  |
|  | 3.师生宿舍或办公室阳台、窗台等临边栏杆是否牢固。 |  |  |
| 实验实训重 大事故隐患 实验实训重 大事故隐患 | 1.是否建立健全并落实学校、二级单位和实验室（实训场所）安全管理三级责任体系。 |  |  |
|  | 2.实验人员在未得到安全准入的条件下是否进入实验室（实训场所）开展实验活动。 |  |  |
|  | 3.是否建立实验室（实训场所）重要危险源（包括各类剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等有害化学品，各类易燃、易爆、有毒、窒息、高压等危险气体，危险性机械加工装置，强电强磁与激光设备，特种设备等）风险管控方案（包括但不限于实验室分级分类；高风险等级实验室的备案与监督；制定应急预案并定期演练；按等级实施安全检查、安全培训、安全评估、条件保障等管理）的。 |  |  |
|  | 4.涉及重要危险源的实验时，是否进行安全风险分析及制定相应防护措施的。 |  |  |
|  | 5.未经主管部门许可是否擅自建设、使用、转让涉及重要危险源实验室（实训场所）或设备的。 |  |  |
|  | 6.是否违规购买、存储、使用、运输、转让或处置重要危险源。 |  |  |
|  | 7.是否在实验室（实训场所）内使用超出其安全许可范围的实验材料、设备或进行超出其安全等级的实验活动。 |  |  |
|  | 8.是否按法律法规以及行业标准、安全技术规范等规定要求落实重大设施设备（包括存储剧毒、易制爆化学品，危废贮存站，备案生物实验室，涉源场所，特种设备等设施设备）定期环评、检测、监测、维保。 |  |  |
|  | 9.实验室（实训场所）内是否超量存放危险化学品；或大量使用危险气体且无气体浓度报警措施或通风设施不合格；或超规使用危险设备尤其是大型设备。 |  |  |
|  | 10.实验室是否按照行业标准落实应急与急救设施设备的，是否配置安全防护用品。 |  |  |